Перелік робіт

поточного ремонту, виконаних по ДП «Дружба сервіс-житло 2»

за 9 місяців 2021 року у будинках за адресами:

| № п/п | Перелік робіт | Адреса |
| --- | --- | --- |
|  | Періодична заміна лампочок у місцях загального користування | вул. Карпенка 1 |
|  | Заміна трьохфазного електричного лічильника | вул. Карпенка 1 |
|  | Часткова заміна каналізаційного стояка по кв.49 | вул. Карпенка 1 |
|  | Замуровування дир по кв.49 | вул. Карпенка 1 |
|  | Заміна засувки системи гарячого водопостачання | вул. Карпенка 1 |
|  | Ремонт системи центрального опалення по кв. 4 | вул. Карпенка 1 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Карпенка 1 |
|  | Розвезення піску | вул. Карпенка 1 |
|  | Ремонт лавки | вул. Карпенка 1 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Карпенка 1 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Карпенка 1 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Карпенка 1 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Карпенка 1 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Карпенка 1 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Карпенка 1 |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Карпенка 1 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Карпенка 1 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Карпенка 1 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Карпенка 1 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Карпенка 1 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Карпенка 1 |
|  | Частковий ремонт сходової клітки в 3 під’їзді | вул. Карпенка 3 |
|  | Ремонт та фарбування лавки | вул. Карпенка 3 |
|  | Шпаклювання стіни | вул. Карпенка 3 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Карпенка 3 |
|  | Розвезення піску | вул. Карпенка 3 |
|  | Ремонт системи центрального опалення по кв. 8,11 | вул. Карпенка 3 |
|  | Періодична заміна лампочок у місцях загального користування | вул. Карпенка 3 |
|  | Заміна прожекторної лампи в 1 під’їзді | вул. Карпенка 3 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Карпенка 3 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Карпенка 3 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Карпенка 3 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Карпенка 3 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Карпенка 3 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Карпенка 3 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Карпенка 3 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Карпенка 3 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Карпенка 3 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Карпенка 3 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Карпенка 3 |
|  | Заміна трьохфазних електричних лічильників | вул. Карпенка 4 |
|  | Заміна розповітрювачів системи гарячого водопостачання | вул. Карпенка 4 |
|  | Заміна засувок системи гарячого водопостачання | вул. Карпенка 4 |
|  | Заміна розповітрювача системи гарячого водопостачання кв.105,36,41 | вул. Карпенка 4 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Карпенка 4 |
|  | Розвезення піску | вул. Карпенка 4 |
|  | Бетонування сміттєвого майданчика | вул. Карпенка 4 |
|  | Заміна вентилів системи холодного водопостачання | вул. Карпенка 4 |
|  | Послуги автомобіля по вивезенні гіляк | вул. Карпенка 4 |
|  | Часткова заміна каналізаційного стояка по кв. 2,3 | вул. Карпенка 4 |
|  | Замурування дир по кв.2 | вул. Карпенка 4 |
|  | Прокладання кабеля в підвалі | вул. Карпенка 4 |
|  | Часткова заміна каналізаційного стояка в підвалі, кв. 49 | вул. Карпенка 4 |
|  | Частковий ремонт системи холодного водопостачання | вул. Карпенка 4 |
|  | Навішування замка навісного | вул. Карпенка 4 |
|  | Поточний ремонт сходової клітки в 1 під’їзді (укладення керамічної плитки) | вул. Карпенка 4 |
|  | Поточний ремонт сходової клітки в 1 під’їзді | вул. Карпенка 4 |
|  | Поточний ремонт внутрішніх мереж холодного водопостачання в 2 під’їзді | вул. Карпенка 4 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Карпенка 4 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Карпенка 4 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Карпенка 4 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Карпенка 4 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Карпенка 4 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Карпенка 4 |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Карпенка 4 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Карпенка 4 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Карпенка 4 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Карпенка 4 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Карпенка 4 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Карпенка 4 |
|  | Заміна вентиля системи холодного водопостачання | вул. Карпенка 6 |
|  | Підрізка дерев та вивезення гіляк | вул. Карпенка 6 |
|  | Защебнення ями в підвальному приміщенні | вул. Карпенка 6 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Карпенка 6 |
|  | Розвезення піску | вул. Карпенка 6 |
|  | Ремонт покрівлі над кв. 59 | вул. Карпенка 6 |
|  | Періодична заміна лампочок у місцях загального користування | вул. Карпенка 6 |
|  | Послуги автомобіля по вивезенні гіляк | вул. Карпенка 6 |
|  | Виготовлення та встановлення обналічки на люк виходу на покрівлю | вул. Карпенка 6 |
|  | Встановлення замка в 2 під’їзді | вул. Карпенка 6 |
|  | Ремонт козирків 1,2,3 під’їздів | вул. Карпенка 6 |
|  | Замурування дир по кв. 19 | вул. Карпенка 6 |
|  | Часткова заміна каналізаційного стояка по кв.19,22 | вул. Карпенка 6 |
|  | Виготовлення та встановлення козирків входу до 1,3 під’їзди | вул. Карпенка 6 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Карпенка 6 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Карпенка 6 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Карпенка 6 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Карпенка 6 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Карпенка 6 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Карпенка 6 |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Карпенка 6 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Карпенка 6 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Карпенка 6 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Карпенка 6 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Карпенка 6 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Карпенка 6 |
|  | Ремонт системи центрального опалення по кв.27 (зварка) | вул. Карпенка 7 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Карпенка 7 |
|  | Розвезення піску | вул. Карпенка 7 |
|  | Ремонт системи центрального опалення (заміна кранів) | вул. Карпенка 7 |
|  | Періодична заміна лампочок у місцях загального користування | вул. Карпенка 7 |
|  | Ремонт дитячого обладнання | вул. Карпенка 7 |
|  | Ремонт покрівлі та підмурівка димовентиляційних каналів по кв.58 | вул. Карпенка 7 |
|  | Фарбування лавки | вул. Карпенка 7 |
|  | Ремонт лавки | вул. Карпенка 7 |
|  | Послуги автомобіля по вивезенні гіляк | вул. Карпенка 7 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Карпенка 7 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Карпенка 7 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Карпенка 7 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Карпенка 7 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Карпенка 7 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Карпенка 7 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Карпенка 7 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Карпенка 7 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Карпенка 7 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Карпенка 7 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Карпенка 7 |
|  | Заміна розповітрювача по кв.27,26 | вул. Карпенка 8 |
|  | Заміна засувки гарячого водопостачання | вул. Карпенка 8 |
|  | Демонтування теплового вузла системи гарячого водопостачання | вул. Карпенка 8 |
|  | Підрізка дерев та вивезення гіляк | вул. Карпенка 8 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Карпенка 8 |
|  | Послуги автомобіля по вивезенні гіляк | вул. Карпенка 8 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Карпенка 8 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Карпенка 8 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Карпенка 8 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Карпенка 8 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Карпенка 8 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Карпенка 8 |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Карпенка 8 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Карпенка 8 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Карпенка 8 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Карпенка 8 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Карпенка 8 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Карпенка 8 |
|  | Зварка системи центрального опалення в перекриттю | вул. Карпенка 9 |
|  | Заміна прожекторних ламп | вул. Карпенка 9 |
|  | Періодична заміна лампочок у місцях загального користування | вул. Карпенка 9 |
|  | Заміна розповітрювача та крана центрального опалення по кв.78 | вул. Карпенка 9 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Карпенка 9 |
|  | Розвезення піску | вул. Карпенка 9 |
|  | Ремонт лавки | вул. Карпенка 9 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Карпенка 9 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Карпенка 9 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Карпенка 9 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Карпенка 9 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Карпенка 9 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Карпенка 9 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Карпенка 9 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Карпенка 9 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Карпенка 9 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Карпенка 9 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Карпенка 9 |
|  | Ремонт дверей в 2 під’їзді | вул. Карпенка 10 |
|  | Зароблення відкосів в 2 під’їзді | вул. Карпенка 10 |
|  | Розігрівання ліньовки | вул. Карпенка 10 |
|  | Частковий ремонт тамбора | вул. Карпенка 10 |
|  | Заміна засувки системи гарячого водопостачання | вул. Карпенка 10 |
|  | Ремонт та фарбування лавки | вул. Карпенка 10 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Карпенка 10 |
|  | Розвезення піску | вул. Карпенка 10 |
|  | Зрізка аварійних дерев | вул. Карпенка 10 |
|  | Послуги автомобіля по вивезенні гіляк | вул. Карпенка 10 |
|  | Часткова заміна врізки каналізаційного лежака | вул. Карпенка 10 |
|  | Періодична заміна лампочок у місцях загального користування | вул. Карпенка 10 |
|  | Ремонт лавок | вул. Карпенка 10 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Карпенка 10 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Карпенка 10 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Карпенка 10 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Карпенка 10 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Карпенка 10 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Карпенка 10 |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Карпенка 10 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Карпенка 10 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Карпенка 10 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Карпенка 10 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Карпенка 10 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Карпенка 10 |
|  | Частковий ремонт сходової клітки в 2 під’їзді | вул. Карпенка 11 |
|  | Періодична заміна лампочок у місцях загального користування | вул. Карпенка 11 |
|  | Послуги автомобіля по погрузці гіляк | вул. Карпенка 11 |
|  | Ремонт та фарбування лавки | вул. Карпенка 11 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Карпенка 11 |
|  | Розвезення піску | вул. Карпенка 11 |
|  | Ремонт лавки, дитячого обладнання | вул. Карпенка 11 |
|  | Навішування замка навісного | вул. Карпенка 11 |
|  | Часткова заміна каналізаційного стояка по кв.78,74 | вул. Карпенка 11 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Карпенка 11 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Карпенка 11 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Карпенка 11 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Карпенка 11 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Карпенка 11 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Карпенка 11 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Карпенка 11 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Карпенка 11 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Карпенка 11 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Карпенка 11 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Карпенка 11 |
|  | Часткова заміна каналізаційних труб по кв.34 | вул. Карпенка 13 |
|  | Періодична заміна лампочок у місцях загального користування | вул. Карпенка 13 |
|  | Заміна однофазного лічильника | вул. Карпенка 13 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Карпенка 13 |
|  | Розвезення піску | вул. Карпенка 13 |
|  | Частковий ремонт покрівлі над кв. 58 | вул. Карпенка 13 |
|  | Ремонт дитячого обладнання | вул. Карпенка 13 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Карпенка 13 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Карпенка 13 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Карпенка 13 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Карпенка 13 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Карпенка 13 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Карпенка 13 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Карпенка 13 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Карпенка 13 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Карпенка 13 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Карпенка 13 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Карпенка 13 |
|  | Періодична заміна лампочок у місцях загального користування | вул. Карпенка 14 |
|  | Підрізка дерев та вивезення гіляк | вул. Карпенка 14 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Карпенка 14 |
|  | Розвезення піску | вул. Карпенка 14 |
|  | Заміна засувок системи холодного водопостачання | вул. Карпенка 14 |
|  | Ремонт лавки, дитячого обладнання | вул. Карпенка 14 |
|  | Ремонт та фарбування лавок | вул. Карпенка 14 |
|  | Бетонування площадок та встановлення лавок | вул. Карпенка 14 |
|  | Послуги автовишки по зрізці аварійних дерев | вул. Карпенка 14 |
|  | Послуги автомобіля по вивезенні гіляк | вул. Карпенка 14 |
|  | Ремонт козирка по кв.15 | вул. Карпенка 14 |
|  | Ремонт козирків входу в під’їзд | вул. Карпенка 14 |
|  | Послуги автовишки по погрузці гіляк | вул. Карпенка 14 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Карпенка 14 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Карпенка 14 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Карпенка 14 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Карпенка 14 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Карпенка 14 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Карпенка 14 |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Карпенка 14 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Карпенка 14 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Карпенка 14 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Карпенка 14 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Карпенка 14 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Карпенка 14 |
|  | Часткова заміна каналізаційного стояка по кв.45 | вул. Карпенка 18 |
|  | Заміна засувки системи гарячого водопостачання | вул. Карпенка 18 |
|  | Забиття слухових вікон технічного поверху сіткою | вул. Карпенка 18 |
|  | Періодична заміна лампочок у місцях загального користування | вул. Карпенка 18 |
|  | Замуровування дир по кв.45 | вул. Карпенка 18 |
|  | Часткова заміна стояка гарячого водопостачання | вул. Карпенка 18 |
|  | Ремонт та фарбування качелі | вул. Карпенка 18 |
|  | Часткова заміна каналізаційного стояка | вул. Карпенка 18 |
|  | Розвезення піску | вул. Карпенка 18 |
|  | Послуги автомобіля по вивезенні гіляк | вул. Карпенка 18 |
|  | Зварка в перекритті системи гарячого водопостачання по кв. 38,52 | вул. Карпенка 18 |
|  | Ремонт системи центрального опалення | вул. Карпенка 18 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Карпенка 18 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Карпенка 18 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Карпенка 18 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Карпенка 18 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Карпенка 18 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Карпенка 18 |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Карпенка 18 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Карпенка 18 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Карпенка 18 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Карпенка 18 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Карпенка 18 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Карпенка 18 |
|  | Зварка системи центрального опалення по кв. 40 | вул. Карпенка 19 |
|  | Послуги автомобіля по погрузці гіляк | вул. Карпенка 19 |
|  | Розвезення піску | вул. Карпенка 19 |
|  | Періодична заміна лампочок у місцях загального користування | вул. Карпенка 19 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Карпенка 19 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Карпенка 19 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Карпенка 19 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Карпенка 19 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Карпенка 19 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Карпенка 19 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Карпенка 19 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Карпенка 19 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Карпенка 19 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Карпенка 19 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Карпенка 19 |
|  | Заміна однофазного лічильника | вул. Карпенка 22 |
|  | Заміна засувок системи гарячого водопостачання | вул. Карпенка 22 |
|  | Підрізка дерев та вивезення гіляк | вул. Карпенка 22 |
|  | Розвезення піску | вул. Карпенка 22 |
|  | Заміна засувки системи холодного водопостачання | вул. Карпенка 22 |
|  | Частковий ремонт покрівлі над кв. 60 | вул. Карпенка 22 |
|  | Послуги автомобіля по вивезенні гіляк | вул. Карпенка 22 |
|  | Періодична заміна лампочок у місцях загального користування | вул. Карпенка 22 |
|  | Ремонт покрівлі над кв. 113 | вул. Карпенка 22 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Карпенка 22 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Карпенка 22 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Карпенка 22 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Карпенка 22 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Карпенка 22 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Карпенка 22 |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Карпенка 22 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Карпенка 22 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Карпенка 22 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Карпенка 22 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Карпенка 22 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Карпенка 22 |
|  | Шпаклювання відкосів дверей виходу на покрівлю | вул. Карпенка 24 |
|  | Заміна однофазного лічильника | вул. Карпенка 24 |
|  | Заміна засувок системи гарячого водопостачання | вул. Карпенка 24 |
|  | Розвезення піску | вул. Карпенка 24 |
|  | Частковий ремонт покрівлі над кв.56 | вул. Карпенка 24 |
|  | Ремонт покрівлі над кв. 39,60 | вул. Карпенка 24 |
|  | Послуги автомобіля по вивезенні гіляк | вул. Карпенка 24 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Карпенка 24 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Карпенка 24 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Карпенка 24 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Карпенка 24 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Карпенка 24 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Карпенка 24 |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Карпенка 24 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Карпенка 24 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Карпенка 24 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Карпенка 24 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Карпенка 24 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Карпенка 24 |
|  | Часткова заміна стояка гарячого водопостачання по кв.19 | вул. Карпенка 26 |
|  | Встановлення плитки на сходовій клітці | вул. Карпенка 26 |
|  | Заміна засувок системи гарячого водопостачання | вул. Карпенка 26 |
|  | Періодична заміна лампочок у місцях загального користування | вул. Карпенка 26 |
|  | Зварювання перила на 4 поверсі в 7 під’їзді | вул. Карпенка 26 |
|  | Ремонт системи холодного водопостачання по кв. 99 | вул. Карпенка 26 |
|  | Розвезення піску | вул. Карпенка 26 |
|  | Заміна засувок центрального опалення | вул. Карпенка 26 |
|  | Ремонт пісочниці | вул. Карпенка 26 |
|  | Заміна засувки системи холодного водопостачання | вул. Карпенка 26 |
|  | Часткова заміна каналізаційного стояка по кв.1 | вул. Карпенка 26 |
|  | Послуги автомобіля по вивезенні гіляк | вул. Карпенка 26 |
|  | Заміна засувок системи гарячого водопостачання | вул. Карпенка 26 |
|  | Послуги автовишки по погрузці гіляк | вул. Карпенка 26 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Карпенка 26 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Карпенка 26 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Карпенка 26 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Карпенка 26 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Карпенка 26 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Карпенка 26 |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Карпенка 26 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Карпенка 26 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Карпенка 26 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Карпенка 26 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Карпенка 26 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Карпенка 26 |
|  | Заміна однофазного електричного лічильника | вул. Дружби 2 |
|  | Періодична заміна лампочок у місцях загального користування | вул. Дружби 2 |
|  | Послуги автомобіля по вивезенні гіляк | вул. Дружби 2 |
|  | Послуги автовишки по обрізці дерев | вул. Дружби 2 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Дружби 2 |
|  | Розвезення піску | вул. Дружби 2 |
|  | Ремонт балконної плити по кв. 25 | вул. Дружби 2 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Дружби 2 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Дружби 2 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Дружби 2 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Дружби 2 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Дружби 2 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Дружби 2 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Дружби 2 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Дружби 2 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Дружби 2 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Дружби 2 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Дружби 2 |
|  | Заміна однофазного електричного лічильника | вул. Дружби 4 |
|  | Поточний ремонт освітлення (встановлення світильників) у 1 та 2 під’їздах | вул. Дружби 4 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Дружби 4 |
|  | Розвезення піску | вул. Дружби 4 |
|  | Ремонт шиферної покрівлі | вул. Дружби 4 |
|  | Заміна кранів системи холодного водопостачання | вул. Дружби 4 |
|  | Замурування дир по кв. 48 | вул. Дружби 4 |
|  | Часткова заміна каналізаційного стояка по кв. 4,8 | вул. Дружби 4 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Дружби 4 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Дружби 4 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Дружби 4 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Дружби 4 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Дружби 4 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Дружби 4 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Дружби 4 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Дружби 4 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Дружби 4 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Дружби 4 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Дружби 4 |
|  | Часткова заміна водостічних труб | вул. Дружби 6 |
|  | Заміна однофазного електричного лічильника | вул. Дружби 6 |
|  | Частковий ремонт системи центрального опалення на сходовій клітці | вул. Дружби 6 |
|  | Періодична заміна лампочок у місцях загального користування | вул. Дружби 6 |
|  | Послуги автовишки по встановленню водостічних труб | вул. Дружби 6 |
|  | Встановлення доводчика вхідних дверей 3 під’їзду | вул. Дружби 6 |
|  | Ремонт та фарбування качелі | вул. Дружби 6 |
|  | Шпаклювання стін | вул. Дружби 6 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Дружби 6 |
|  | Ремонт шиферної покрівлі | вул. Дружби 6 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Дружби 6 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Дружби 6 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Дружби 6 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Дружби 6 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Дружби 6 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Дружби 6 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Дружби 6 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Дружби 6 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Дружби 6 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Дружби 6 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Дружби 6 |
|  | Заміна крана в системі центрального опалення | вул. Дружби 13 |
|  | Періодична заміна лампочок у місцях загального користування | вул. Дружби 13 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Дружби 13 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Дружби 13 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Дружби 13 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Дружби 13 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Дружби 13 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Дружби 13 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Дружби 13 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Дружби 13 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Дружби 13 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Дружби 13 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Дружби 13 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Дружби 13 |
|  | Ремонт водостічних труб | вул. Дружби 15 |
|  | Періодична заміна лампочок у місцях загального користування | вул. Дружби 15 |
|  | Частковий ремонт сходової клітки | вул. Дружби 15 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Дружби 15 |
|  | Частковий ремонт системи центрального опалення по кв. 27 | вул. Дружби 15 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Дружби 15 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Дружби 15 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Дружби 15 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Дружби 15 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Дружби 15 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Дружби 15 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Дружби 15 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Дружби 15 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Дружби 15 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Дружби 15 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Дружби 15 |
|  | Ремонт водостічних труб | вул. Дружби 17 |
|  | Заміна однофазного електричного лічильника | вул. Дружби 17 |
|  | Частковий ремонт сходової клітки | вул. Дружби 17 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Дружби 17 |
|  | Ремонт покрівлі по кв. 18,20 | вул. Дружби 17 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Дружби 17 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Дружби 17 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Дружби 17 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Дружби 17 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Дружби 17 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Дружби 17 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Дружби 17 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Дружби 17 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Дружби 17 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Дружби 17 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Дружби 17 |
|  | Часткова заміна каналізаційного стояка | вул. Миру 1 |
|  | Ремонт та фарбування лавки | вул. Миру 1 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Миру 1 |
|  | Бетонування сміттєвого майданчика | вул. Миру 1 |
|  | Замурування дир | вул. Миру 1 |
|  | Заміна кранів системи гарячого водопостачання по кв.52 | вул. Миру 1 |
|  | Послуги автомобіля по вивезенні гіляк | вул. Миру 1 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Миру 1 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Миру 1 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Миру 1 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Миру 1 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Миру 1 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Миру 1 |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Миру 1 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Миру 1 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Миру 1 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Миру 1 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Миру 1 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Миру 1 |
|  | Зрізка і підрізка дерев | вул. Миру 2 |
|  | Періодична заміна лампочок у місцях загального користування | вул. Миру 2 |
|  | Частковий ремонт системи центрального опалення по кв.53 | вул. Миру 2 |
|  | Послуги автомобіля по вивезенні гіляк | вул. Миру 2 |
|  | Послуги автовишки по обрізці дерев | вул. Миру 2 |
|  | Ремонт шиферної покрівлі | вул. Миру 2 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Миру 2 |
|  | Заміна крана холодного водопостачання | вул. Миру 2 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Миру 2 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Миру 2 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Миру 2 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Миру 2 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Миру 2 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Миру 2 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Миру 2 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Миру 2 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Миру 2 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Миру 2 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Миру 2 |
|  | Періодична заміна лампочок у місцях загального користування | вул. Миру 3 |
|  | Частковий ремонт системи центрального опалення по кв. 30 | вул. Миру 3 |
|  | Заміна прожекторної лампи | вул. Миру 3 |
|  | Послуги автовишки по ремонту водостічної труби | вул. Миру 3 |
|  | Послуги автомобіля по погрузці гіляк | вул. Миру 3 |
|  | Розвезення піску | вул. Миру 3 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Миру 3 |
|  | Зрізка аварійних дерев | вул. Миру 3 |
|  | Послуги автовишки по зрізці аварійних дерев | вул. Миру 3 |
|  | Послуги автовишки по погрузці гіляк | вул. Миру 3 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Миру 3 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Миру 3 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Миру 3 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Миру 3 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Миру 3 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Миру 3 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Миру 3 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Миру 3 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Миру 3 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Миру 3 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Миру 3 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Миру 4 |
|  | Часткова заміна каналізаційного стояка по кв. 44 | вул. Миру 4 |
|  | Заміна ключа в підвал | вул. Миру 4 |
|  | Замурування дир по кв.51 | вул. Миру 4 |
|  | Заміна запобіжників в електрощитовій | вул. Миру 4 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Миру 4 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Миру 4 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Миру 4 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Миру 4 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Миру 4 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Миру 4 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Миру 4 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Миру 4 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Миру 4 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Миру 4 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Миру 4 |
|  | Ремонт дверей в 1 під’їзді (зварка) | вул. Миру 5 |
|  | Ремонт водостічних труб | вул. Миру 5 |
|  | Частковий ремонт сходової клітки | вул. Миру 5 |
|  | Періодична заміна лампочок у місцях загального користування | вул. Миру 5 |
|  | Послуги автовишки по знятті бурульок | вул. Миру 5 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Миру 5 |
|  | Ремонт покрівлі по кв. 35 | вул. Миру 5 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Миру 5 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Миру 5 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Миру 5 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Миру 5 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Миру 5 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Миру 5 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Миру 5 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Миру 5 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Миру 5 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Миру 5 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Миру 5 |
|  | Ремонт системи центрального опалення по кв.49,31 (зварка) | вул. Миру 7 |
|  | Періодична заміна лампочок у місцях загального користування | вул. Миру 7 |
|  | Часткова заміна водостічної труби | вул. Миру 7 |
|  | Послуги автомобіля по погрузці гіляк | вул. Миру 7 |
|  | Фарбування вхідних дверей в 4 під’їзді | вул. Миру 7 |
|  | Часткова заміна каналізаційного стояка по кв. 52 | вул. Миру 7 |
|  | Зварювання перил на сходовій клітці 2 під’їзду | вул. Миру 7 |
|  | Ремонт стіни по кв. 52 | вул. Миру 7 |
|  | Шпаклювання стіни | вул. Миру 7 |
|  | Ремонт покрівлі (встановлення коньків) | вул. Миру 7 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Миру 7 |
|  | Ремонт покрівлі (встановлення підкоминків) | вул. Миру 7 |
|  | Ремонт сходів входу до під’їздів | вул. Миру 7 |
|  | Заміна запобіжників в електрощитовій | вул. Миру 7 |
|  | Навішування замка навісного | вул. Миру 7 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Миру 7 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Миру 7 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Миру 7 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Миру 7 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Миру 7 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Миру 7 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Миру 7 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Миру 7 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Миру 7 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Миру 7 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Миру 7 |
|  | Зварка батареї по кв. 52, 46 | вул. Миру 8 |
|  | Навішування замків навісних | вул. Миру 8 |
|  | Ремонт водостічних труб | вул. Миру 8 |
|  | Періодична заміна лампочок у місцях загального користування | вул. Миру 8 |
|  | Підрізка дерев | вул. Миру 8 |
|  | Послуги автовишки по встановленню водостічних труб | вул. Миру 8 |
|  | Послуги автомобіля по вивезенню гіляк | вул. Миру 8 |
|  | Заміна водостічних труб | вул. Миру 8 |
|  | Ремонт покрівлі з встановленням коньків | вул. Миру 8 |
|  | Ремонт системи холодного водопостачання (заміна вентиля) | вул. Миру 8 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Миру 8 |
|  | Встановлення підкоминків по кв. 16 | вул. Миру 8 |
|  | Замурування отворів після заміна стояка холодного водопостачання по кв.2,3,6,7,10,11,14,15 | вул. Миру 8 |
|  | Частковий ремонт системи центрального опалення | вул. Миру 8 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Миру 8 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Миру 8 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Миру 8 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Миру 8 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Миру 8 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Миру 8 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Миру 8 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Миру 8 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Миру 8 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Миру 8 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Миру 8 |
|  | Ремонт системи центрального опалення (заміна батареї) | вул. Миру 9 |
|  | Періодична заміна лампочок у місцях загального користування | вул. Миру 9 |
|  | Ремонт водостічних труб | вул. Миру 9 |
|  | Частковий ремонт сходової клітки | вул. Миру 9 |
|  | Послуги автовишки по підрізці дерев | вул. Миру 9 |
|  | Послуги автомобіля по вивезенню гіляк | вул. Миру 9 |
|  | Підрізка дерев та вивезення гіляк | вул. Миру 9 |
|  | Ремонт та фарбування качелі | вул. Миру 9 |
|  | Розвезення піску | вул. Миру 9 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Миру 9 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Миру 9 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Миру 9 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Миру 9 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Миру 9 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Миру 9 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Миру 9 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Миру 9 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Миру 9 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Миру 9 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Миру 9 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Миру 9 |
|  | Періодична заміна лампочок у місцях загального користування | вул. Миру 10 |
|  | Послуги автомобіля по погрузці гіляк | вул. Миру 10 |
|  | Ремонт та фарбування лавки | вул. Миру 10 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Миру 10 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Миру 10 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Миру 10 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Миру 10 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Миру 10 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Миру 10 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Миру 10 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Миру 10 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Миру 10 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Миру 10 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Миру 10 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Миру 10 |
|  | Зрізка і підрізка дерев | вул. Миру 11 |
|  | Заміна згону системи холодного водопостачання | вул. Миру 11 |
|  | Періодична заміна лампочок у місцях загального користування | вул. Миру 11 |
|  | Замуровування дир по кв.41,50 | вул. Миру 11 |
|  | Послуги автомобіля по вивезенні гіляк | вул. Миру 11 |
|  | Послуги автовишки по обрізці дерев | вул. Миру 11 |
|  | Заміна стояків холодного водопостачання по кв. 38,41,42,45,46,49,50 | вул. Миру 11 |
|  | Шпаклювання стін | вул. Миру 11 |
|  | Розвезення піску | вул. Миру 11 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Миру 11 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Миру 11 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Миру 11 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Миру 11 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Миру 11 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Миру 11 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Миру 11 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Миру 11 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Миру 11 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Миру 11 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Миру 11 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Миру 11 |
|  | Зрізка і підрізка дерев | вул. Миру 12 |
|  | Ремонт кодового замка в 3 під’їзді | вул. Миру 12 |
|  | Частковий ремонт сходової клітки | вул. Миру 12 |
|  | Заміна лежака холодного водопостачання | вул. Миру 12 |
|  | Періодична заміна лампочок у місцях загального користування | вул. Миру 12 |
|  | Послуги автомобіля по вивезенню гіляк | вул. Миру 12 |
|  | Послуги автовишки по обрізці дерев | вул. Миру 12 |
|  | Ремонт та фарбування лавки | вул. Миру 12 |
|  | Ремонт покрівлі з встановленням коньків | вул. Миру 12 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Миру 12 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Миру 12 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Миру 12 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Миру 12 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Миру 12 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Миру 12 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Миру 12 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Миру 12 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Миру 12 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Миру 12 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Миру 12 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Миру 12 |
|  | Заміна засувки системи гарячого водопостачання | вул. Миру 13 |
|  | Замуровування дир по кв.1 | вул. Миру 13 |
|  | Часткова заміна каналізаційного стояка по кв.1 | вул. Миру 13 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Миру 13 |
|  | Періодична заміна лампочок у місцях загального користування | вул. Миру 13 |
|  | Послуги автомобіля по вивезенні гіляк | вул. Миру 13 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Миру 13 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Миру 13 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Миру 13 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Миру 13 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Миру 13 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Миру 13 |
|  | Профілактика системи гарячого водопостачання | вул. Миру 13 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Миру 13 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Миру 13 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Миру 13 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Миру 13 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Миру 13 |
|  | Фарбування вхідних дверей в 1 під’їзді | вул. Драгоманова 2 |
|  | Ремонт системи холодного водопостачання (заміна вентиля та згону) | вул. Драгоманова 2 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Драгоманова 2 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Драгоманова 2 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Драгоманова 2 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Драгоманова 2 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Драгоманова 2 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Драгоманова 2 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Драгоманова 2 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Драгоманова 2 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Драгоманова 2 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Драгоманова 2 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Драгоманова 2 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Драгоманова 2 |
|  | Розвезення піску | вул. Драгоманова 4 |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території | вул. Драгоманова 4 |
|  | Періодична заміна лампочок у місцях загального користування | вул. Драгоманова 4 |
|  | Поточний ремонт освітлення ( встановлення світильників) в 1,2 під’їздах | вул. Драгоманова 4 |
|  | Заміна кодового замка в 2 під’їзді | вул. Драгоманова 4 |
|  | Технічний огляд системи електропостачання житлового будинку | вул. Драгоманова 4 |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку | вул. Драгоманова 4 |
|  | Огляд трубопроводів системи холодного водопостачання та централізованого опалення | вул. Драгоманова 4 |
|  | Огляд запірної та регулювальної арматури системи центр. опалення у горищних та підвальних приміщеннях | вул. Драгоманова 4 |
|  | Профілактика системи центрального опалення | вул. Драгоманова 4 |
|  | Запуск системи центрального опалення перед опалювальним сезоном | вул. Драгоманова 4 |
|  | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | вул. Драгоманова 4 |
|  | Поновлення сальникових ущільнень на вентилях, кранах | вул. Драгоманова 4 |
|  | Аварійне обслуговування централізованого опалення | вул. Драгоманова 4 |
|  | Механізоване очищення снігу | вул. Драгоманова 4 |
|  | Ручне очищення заїздів від снігу | вул. Драгоманова 4 |