ПЕРЕЛІК ВИКОНАНИХ РОБІТ ПО РЕМОНТУ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ЗА 2021рік по ПП «Вікторія-1»

Перелік робіт поточного ремонту за 2021рік по будинку за адресою:Д.Вишневецького,4

| № п/п | Перелік робіт | Одиниця виміру | Об’єм робіт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обстеження покрівлі,очищення від сміття,бетонування покрівлі над насосною станцією | м2 | 40 |
| 2 | Ремонт покрівлі над насосною станцією | м2 | 40 |
| 3 | Ремонт внутрішньобудинкової системи холодного водопостачання з заміною кранів на стояках, заміна частини стояка хол.водопос. у кв.50,прочищення каналізаційних стоків у підвалі | шт м/п | 4 3 |
| 4 | Ремонт внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання і опалення з влаштуванням розповітрювачів | шт | 4 |
| 5 | Ремонт внутрішньобудинкової системи електропостачання з заміною електроламп,світлодіодних світильників, відновлення освітлення у підвалі | шт | 15 |
| 6 | Остіклення підвальних вікон і приямків,вікон на тех. пов. | м2 | 10 |
| 7 | Підрізка дерев і кущів,вивезення гілля | маш | 1 |
| 8 | Завезення піску в пісочницю | м3 | 1 |
| 9 | Завезення пісчано-сольової суміші для посипки тротуарів | м3 | 1 |
| 10 | Косіння трави на прибудинковій території | м2 | 3150 |
| 11 | Огляд вентканалів,прочищення | шт | 64 |
| 12 | Очищення підвального приміщення від побутового сміття | м2 | 428 |
| 13 | Прибирання двору від снігу трактором | м2 | 891 |
| 14 | Проведення дезінфекції підвалу | м2 | 200 |
| 15 | Розігрівання та прочищення зливових стоків | м/п | 4 |
| 16 | Ремонт лавок і дитячого майданчика |  |  |
| 17 | Знищення кліщів за допомогою хім.препаратів на прибудинковій території | м2 | 200 |
| 18 | Ремонт пожежного гідранта 4, 6пов.,11пов. | м/п | 2 |

Перелік робіт поточного ремонту за 2021рік по будинку за адресою:Д.Вишневецького,5

| № п/п | Перелік робіт | Одиниця виміру | Об’єм робіт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обстеження покрівлі,очищення від сміття,від снігу 1під. | м2 | 50 |
| 2 | Ремонт покрівлі кв.118,119 | м2 | 10 |
| 3 | Ремонт внутрішньобудинкової системи холодного водопостачання заміна частини каналізаційного стояка у кв.22,кв.93 прочищення каналізаційних стоків у підвалах 1,2,3під. | м/п | 6 |
| 4 | Ремонт внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання і опалення ,розповітрення системи,влаштування розповітрювача 1під. | шт | 1 |
| 5 | Ремонт внутрішньобудинкової системи електропостачання з заміною електроламп, Влаштування світлодіодних світильників з датчиком руху 1,2,3під.тамбур-1пов. відновлення освітлення у підвалі 3під., заміна клемних розгалужувачів у електрощитку 3під. 2,3під ремонт електрощитових з заміною автоматів | шт шт | 12 3 |
| 6 | Остіклення підвальних вікон і приямків | м2 | 5 |
| 7 | Підрізка дерев і кущів, зрізка верби,вивезення гілля | маш | 2 |
| 8 | Завезення піску в пісочницю | м3 | 1 |
| 9 | Завезення пісчано-сольової суміші для посипки тротуарів | м3 | 1,5 |
| 10 | Косіння трави на прибудинковій території | м2 | 3500 |
| 11 | Огляд вентканалів,прочищення | шт | 120 |
| 12 | Очищення підвальних приміщень від побутового сміття | м2 | 760 |
| 13 | Прибирання двору від снігу трактором | м2 | 1300 |
| 14 | Очищення сушки 6пов.1під.від буд.сміття,вивезення сміття | маш | 1 |
| 15 | Розігрівання та прочищення зливових стоків 1,2,3під. | м/п | 12 |
| 16 | Ремонт лавок і дитячого майданчика |  |  |
| 17 | Знищення кліщів за допомогою хім.препаратів на прибудинковій території | м2 | 300 |
| 18 | 2під. проведення дезінсекції підвального приміщення від бліх 3рази | м2 | 200 |

Перелік робіт поточного ремонту за 2021рік по будинку за адресою:Д.Вишневецького,7

| № п/п | Перелік робіт | Одиниця виміру | Об’єм робіт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обстеження покрівлі,очищення від сміття Зпід.4під.1під. | м2 | 300 |
| 2 | Цементуваня парапета на покрівлі 3під. | м/п | 6 |
| 3 | Ремонт покрівлі кв.158,37,38 | м2 | 60 |
| 4 | Ремонт внутрішньобудинкової системи холодного водопостачання заміна частини каналізаційного стояка у кв.96кв.92 прочищення каналізаційних стоків у підвалах, 3під.-проведення розкопки,заміна частини каналізаційної труби | м/п м/п | 6 6 |
| 5 | Ремонт внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання і опалення ,розповітрення системи, 2,3,4під.-влаштування розповітрювачів, Кв.89,129-ремонт системи гарячого водопостачання | шт | 4 |
| 6 | Ремонт внутрішньобудинкової системи електропостачання з заміною електроламп, Влаштування світлодіодних світильників з датчиком руху 1,2,3,4під.тамбур-1пов. відновлення освітлення у підвалі 3під., | шт | 12 |
| 7 | Остіклення підвальних вікон і приямків | м2 | 10 |
| 8 | Підрізка дерев і кущів, вивезення гілля | маш | 1 |
| 9 | Завезення піску в пісочницю | м3 | 1 |
| 10 | Завезення пісчано-сольової суміші для посипки тротуарів | м3 | 1,5 |
| 11 | Косіння трави на прибудинковій території | м2 | 5000 |
| 12 | Огляд вентканалів,прочищення | шт | 157 |
| 13 | Очищення підвальних приміщень від побутового сміття | м2 | 1000 |
| 14 | Прибирання двору від снігу трактором | м2 | 1400 |
| 15 | Кв.80-ремонт дашка балколу | м2 | 4 |
| 16 | Розігрівання та прочищення зливових стоків, 4під.-подовження дощезливної труби | м/п м/п | 16 2 |
| 17 | Ремонт лавок і дитячого майданчика |  |  |
| 18 | Знищення кліщів за допомогою хім.препаратів на прибудинковій території | м2 | 400 |
| 19 | 3,4під. проведення дезінсекції підвального приміщення від бліх | м2 | 400 |
| 20 | 2під.-ремонт металевого перила | м/п | 1 |

Перелік робіт поточного ремонту за 2021рік по будинку за адресою:В.Симоненка,1

| № п/п | Перелік робіт | Одиниця виміру | Об’єм робіт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обстеження покрівлі,очищення від сміття 2,4,5,8під. | м2 | 500 |
| 2 | Ремонт покрівлі кв.26,28,124, | м2 | 30 |
| 3 | Ремонт міжпанельних швів кв.53 | м/п | 3 |
| 4 | Ремонт дашка балкону кв.26,84,224 | м2 | 12 |
| 5 | Ремонт внутрішньобудинкової системи холодного водопостачання заміна частини каналізаційного стояка у кв.65,69,48,52,203 прочищення каналізаційних стоків у підвалах заміна частини стояка холодного водопостачання кв.137,141,145 | м/п м/п | 15 9 |
| 6 | Ремонт внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання і опалення ,розповітрення системи влаштування розповітрювачів заміна кранів у системі ГВ 3під.,4під.,5під.,6під., 3,6,8під.-заміна засувок типу «батерфляй» 6під.влаштування додаткової циркуляційної лінії | шт шт шт м/п | 6 18 3 5 |
| 7 | Ремонт внутрішньобудинкової системи електропостачання з заміною електроламп, влаштування світлодіодних світильників з датчиком руху 3,4,5,6,7,8під.вхід | шт | 6 |
| 8 | Остіклення підвальних вікон і приямків | м2 | 10 |
| 9 | 5під.-остіклення вікна на сушку 1пов. | м2 | 1,5 |
| 10 | Підрізка дерев і кущів, вивезення гілля | маш | 2 |
| 11 | Завезення піску в пісочницю | м3 | 1 |
| 12 | Завезення пісчано-сольової суміші для посипки тротуарів | м3 | 2 |
| 13 | Косіння трави на прибудинковій території | м2 | 7300 |
| 14 | Огляд вентканалів,прочищення | шт | 229 |
| 15 | Очищення підвальних приміщень від побутового сміття | м2 | 1900 |
| 16 | Прибирання двору від снігу трактором | м2 | 3400 |
| 17 | Заміна частини труби дощезливної каналізації на тех. пов.4під. | м/п | 3 |
| 18 | Розігрівання та прочищення зливових стоків | м/п | 16 |
| 19 | Ремонт лавок і дитячого майданчика,пісочниці |  |  |
| 20 | Знищення кліщів за допомогою хім.препаратів на прибудинковій території | м2 | 400 |
| 21 | 1,2,3,6,7,8під. проведення дезінсекції підвального приміщення від бліх 3рази | м2 | 1200 |
| 22 | 5під.-провдення розкопки,заміна частини каналізаційної труби | м2 | 6 |
| 23 | Ремонт дверей контейнерного майданчика |  |  |
| 24 | 3під.-ремонт сходів у під їзд | м2 | 3 |

Перелік робіт поточного ремонту за 2021рік по будинку за адресою:В.Великого,10

| № п/п | Перелік робіт | Одиниця виміру | Об’єм робіт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обстеження покрівлі,очищення від сміття 3під. | м2 | 200 |
| 2 | Ремонт покрівлі кв.156 3під.1під.-сушка | м2 | 25 |
| 3 | Ремонт внутрішньобудинкової системи холодного водопостачання прочищення каналізаційних стоків у підвалах, |  |  |
| 4 | Ремонт внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання і опалення ,розповітрення системи влаштування розповітрювачів 1,2 під. заміна запірної арматури у системі ГВ 1,2 під. | шт шт | 2 27 |
| 5 | Ремонт внутрішньобудинкової системи електропостачання з заміною електроламп, влаштування світлодіодних світильників з датчиком руху 1,2,3,4,під. тамбур,1пов., влаштування датчиків «сутінковий» при вході 1,2,3,4під. 5під.-заміна автоматів у електрощитовій | шт шт шт | 12 4 3 |
| 6 | 1під.-заміна газового крана | шт | 1 |
| 7 | Остіклення підвальних вікон і приямків, 1під.-остіклення дверей на сушку 7пов.,5під.-вікно в МП | м2 | 15 |
| 8 | Підрізка дерев і кущів, зрізка зломаних дерев, вивезення гілля, | маш | 2 |
| 9 | Завезення піску в пісочницю | м3 | 1,5 |
| 10 | Завезення пісчано-сольової суміші для посипки тротуарів | м3 | 2 |
| 11 | Косіння трави на прибудинковій території | м2 | 4500 |
| 12 | Огляд вентканалів,прочищення | шт | 240 |
| 13 | Очищення підвальних приміщень від побутового сміття | м2 | 1300 |
| 14 | Прибирання двору від снігу трактором | м2 | 2400 |
| 15 | Розігрівання та прочищення зливових стоків | м/п | 15 |
| 16 | Ремонт лавок і дитячого майданчика |  |  |
| 17 | Знищення кліщів за допомогою хім.препаратів на прибудинковій території | м2 | 400 |
| 18 | 1,2,5під. проведення дезінсекції підвального приміщення від бліх | м2 | 600 |
| 19 | 2під.-ремонт вхідних дверей | шт | 1 |

Перелік робіт поточного ремонту за 2021рік по будинку за адресою:В.Великого,7

| № п/п | Перелік робіт | Одиниця виміру | Об’єм робіт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обстеження покрівлі,очищення від сміття 1,6,7під. | м2 | 300 |
| 2 | Ремонт покрівлі кв.237,238,6під.-МП | м2 | 20 |
| 3 | Ремонт міжпанельних швів кв.86 | м/п | 13 |
| 4 | Ремонт дашка балкону кв.77 | м2 | 4 |
| 5 | Ремонт внутрішньобудинкової системи холодного водопостачання прочищення каналізаційних стоків у підвалах, кв.184,188-заміна частини стояка холоного водопостачання | м/п | 6 |
| 6 | Ремонт внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання і опалення ,розповітрення системи влаштування розповітрювачів 1,2,4,6,7під. заміна кранів у системі ГВ 6під.,у системі опалення 7під. | шт шт | 5 18 |
| 7 | Ремонт внутрішньобудинкової системи електропостачання з заміною електроламп, влаштування світлодіодних світильників з датчиком руху 6,7,під., 3під.-заміна таймера до прожектора | шт шт | 18 1 |
| 8 | Остіклення підвальних вікон і приямків | м2 | 10 |
| 9 | 3,4,7під.-остіклення вікна на сушку | м2 | 4 |
| 10 | Підрізка дерев і кущів, вивезення гілля | маш | 2 |
| 11 | Завезення піску в пісочницю | м3 | 1,5 |
| 12 | Завезення пісчано-сольової суміші для посипки тротуарів | м3 | 2,5 |
| 13 | Косіння трави на прибудинковій тероторії | м2 | 6000 |
| 14 | Огляд вентканалів,прочищення | шт | 268 |
| 15 | Очищення підвальних приміщень від побутового сміття | м2 | 1500 |
| 16 | Прибирання двору від снігу трактором | м2 | 3400 |
| 17 | Ремонт частини труби дощезливної каналізації на 4 пов.4під. | м/п | 3 |
| 18 | Розігрівання та прочищення зливових стоків | м/п | 21 |
| 19 | Ремонт лавок і дитячого майданчика,пісочниці |  |  |
| 20 | Знищення кліщів за допомогою хім.препаратів на прибудинковій території | м2 | 600 |
| 21 | 1,2,7під. проведення дезінсекції підвального приміщення від бліх | м2 | 600 |
| 22 | 1,2,3,4,5,6,7під.-ремонт та фарбування входів у під їзди,фарбування дверей і газових труб | шт | 7 |
| 23 | 4,7під.-ремонт сходових кліток,фарбування елементів сход клітки | м2 | 2800 |
| 24 | 7під.-відновлення деревяних перил на сходовй клітці | м/п | 5 |

Перелік робіт поточного ремонту за 2021рік по будинку за адресою:В.Великого,6

| № п/п | Перелік робіт | Одиниця виміру | Об’єм робіт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обстеження покрівлі,очищення від сміття 1,2,3,4під. | м2 | 700 |
| 2 | Ремонт покрівлі кв.79,80,146,4під.-сушка | м2 | 50 |
| 3 | Ремонт внутрішньобудинкової системи холодного водопостачання прочищення каналізаційних стоків у підвалах, кв.114,118,122-заміна частини стояка холодного водопостачання кв.16-заміна частини каналізаційного стояка | м/п м/п | 9 3 |
| 4 | Ремонт внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання і опалення ,розповітрення системи влаштування розповітрювачів 1під. 2,3під.-заміна запірної арматури на ГВ 2під.-прокладання додаткової циркуляційної лінії на ГВ | шт шт м/п | 1 8 8 |
| 5 | Ремонт внутрішньобудинкової системи електропостачання з заміною електроламп, влаштування світлодіодних світильників з датчиком руху 1,2,3,4 під. тамбур,1пов. вхід.-влаштування датчиків «сутінковий» при вході 4під.-ремонт електрощитової з заміною рубильника і запобіжників 2під.-заміна таймера до прожектора | шт шт шт шт | 12 4 4 1 |
| 6 | Остіклення підвальних вікон і приямків | м2 | 8 |
| 7 | Підрізка дерев і кущів, вивезення гілля | маш | 1 |
| 8 | Завезення піску в пісочницю | м3 | 1 |
| 9 | Завезення пісчано-сольової суміші для посипки тротуарів | м3 | 2 |
| 10 | Косіння трави на прибудинковій тероторії | м2 | 2700 |
| 11 | Огляд вентканалів,прочищення | шт | 147 |
| 12 | Очищення підвальних приміщень від побутового сміття | м2 | 900 |
| 13 | Прибирання двору від снігу трактором | м2 | 2900 |
| 14 | Розігрівання та прочищення зливових стоків | м/п | 12 |
| 15 | Ремонт лавок і дитячого майданчика |  |  |
| 16 | Знищення кліщів за допомогою хім.препаратів на прибудинковій території | м2 | 200 |
| 17 | 1,2,під. проведення дезінсекції підвального приміщення від бліх | м2 | 200 |
| 18 | 1,2,3,4під.-ремонт та фарбування входів у під їзди,фарбування дверей і газових труб | шт | 4 |

Перелік робіт поточного ремонту за 2021рік по будинку за адресою:В.Великого,3

| № п/п | Перелік робіт | Одиниця виміру | Об’єм робіт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обстеження покрівлі,очищення від сміття 1,2,3під. | м2 | 400 |
| 2 | Ремонт покрівлі кв.116,3під.-сушка | м2 | 20 |
| 3 | Ремонт внутрішньобудинкової системи холодного водопостачання прочищення каналізаційних стоків у підвалах, |  |  |
| 4 | Ремонт внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання і опалення ,розповітрення системи влаштування розповітрювачів 1,2,3,4під. 1під.-заміна запірної арматури на ГВ; 1під.-прокладання додаткової циркуляційної лінії на ГВ | шт шт м/п | 4 8 14 |
| 5 | Ремонт внутрішньобудинкової системи електропостачання з заміною електроламп, заміна світлодіодних світильників 2,3, під. | шт | 4 |
| 6 | Остіклення підвальних вікон і приямків | м2 | 10 |
| 7 | Підрізка дерев і кущів, вивезення гілля | маш | 2 |
| 8 | Завезення піску в пісочницю | м3 | 1 |
| 9 | Завезення пісчано-сольової суміші для посипки тротуарів | м3 | 1,5 |
| 10 | Косіння трави на прибудинковій тероторії | м2 | 3800 |
| 11 | Огляд вентканалів,прочищення | шт | 158 |
| 12 | Очищення підвальних приміщень від побутового сміття | м2 | 900 |
| 13 | Прибирання двору від снігу трактором | м2 | 1400 |
| 14 | Розігрівання та прочищення зливових стоків | м/п | 12 |
| 15 | Ремонт лавок і дитячого майданчика |  |  |
| 16 | Знищення кліщів за допомогою хім.препаратів на прибудинковій території | м2 | 400 |
| 17 | 1,2,3,4під.-ремонт та фарбування входів у під їзди,фарбування дверей і газових труб | шт | 4 |
| 18 | Ремонт сміттєвого майданчика |  |  |

Перелік робіт поточного ремонту за 2021рік по будинку за адресою:Київська,21

| № п/п | Перелік робіт | Одиниця виміру | Об’єм робіт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт покрівлі кв.24 | м2 | 0,5 |
| 2 | Ремонт внутрішньобудинкової системи холодного водопостачання прочищення каналізаційних стоків у підвалах, 2під.-ремонт вводу |  |  |
| 3 | Ремонт внутрішньобудинкової системи електропостачання з заміною електроламп, влаштування світлодіодних світильників з датчиком руху 1,2,3під. | шт | 21 |
| 4 | Підрізка дерев ,вивезення гілля | маш | 1 |
| 5 | Завезення піску в пісочницю | м3 | 1 |
| 6 | Завезення пісчано-сольової суміші для посипки тротуарів | м3 | 1 |
| 7 | Косіння трави на прибудинковій тероторії | м2 | 900 |
| 8 | Огляд вентканалів,прочищення | шт | 36 |
| 9 | Очищення підвальних приміщень від побутового сміття | м2 | 56 |
| 10 | Прибирання двору від снігу трактором | м2 | 700 |
| 11 | Ремонт лавок і дитячого майданчика,встановлення нової пісочниці |  |  |
| 12 | Знищення кліщів за допомогою хім.препаратів на прибудинковій території | м2 | 200 |