ПЕРЕЛІК ВИКОНАНИХ РОБІТ ПО РЕМОНТУ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ЗА 2021рік по ПП «Вікторія-М»

Перелік робіт поточного ремонту за 2021рік по будинку за адресою:Морозенка,1

| № п/п | Перелік робіт | Одиниця виміру | Об’єм робіт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обстеження покрівлі,очищення від сміття 2,4під. від снігу 2 під. | м2 м2 | 50 10 |
| 2 | Ремонт покрівлі кв.79,80,157, 4під.МП,сушка 1під. | м2 | 60 |
| 3 | Ремонт внутрішньобудинкової системи холодного водопостачання заміна частини кухонного каналізаційного стояка у кв.13,17,21,52,56,137,141,145 Заміна частини каналізаційного стояка кв.105 прочищення каналізаційних стоків у підвалах 3під.,4під. | м/п м/п | 24 3 |
| 4 | Ремонт внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання і опалення ,розповітрення системи влаштування розповітрювачів на тех. пов.1,2,3під. заміна частини стояка гарячого водопостачання кв.136.,140 | шт м/п | 4 6 |
| 5 | Ремонт внутрішньобудинкової системи електропостачання з заміною електроламп, Влаштування світлодіодних світильників з датчиком руху 1,2,3,4під. Заміна рубильників і розподільчого шкафа у електрощитовій 2під. заміна клемних розгалужувачів у електрощитку 2,3під. | шт шт шт | 4 3 6 |
| 6 | Остіклення підвальних вікон і приямків | м2 | 10 |
| 7 | Підрізка дерев і кущів, вивезення гілля | маш | 1 |
| 8 | Завезення піску в пісочницю | м3 | 1 |
| 9 | Завезення пісчано-сольової суміші для посипки тротуарів | м3 | 1,5 |
| 10 | Косіння трави на прибудинковій території | м2 | 2705 |
| 11 | Огляд вентканалів,прочищення | шт | 160 |
| 12 | Очищення підвальних приміщень від побутового сміття | м2 | 1033 |
| 13 | Прибирання двору від снігу трактором | м2 | 1500 |
| 14 | Очищення сушки 10пов.1під.від сміття,вивезення сміття | маш | 1 |
| 15 | Розігрівання та прочищення зливових стоків 3під.-заміна частини труби дощезливної каналізації 1під.-прочистка зливної каналізації на сушці | м/п м/п м/п | 12 3 10 |
| 16 | Ремонт лавок і дитячого майданчика,фарбування |  |  |
| 17 | Знищення кліщів за допомогою хім..препаратів на прибудинковій території | м2 | 500 |
| 18 | 1,2,3,4під.проведено ремонт входів,фарбування вхідних дверей і газових труб | шт | 4 |
| 19 | Проведено ремонт міжпанельних швів кв.77 | м/п | 9 |

Перелік робіт поточного ремонту за 2021рік по будинку за адресою:Морозенка,3

| № п/п | Перелік робіт | Одиниця виміру | Об’єм робіт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обстеження покрівлі,очищення від сміття | м2 | 50 |
| 2 | Ремонт міжпанельних швів кв.48,85,113,76 | м/п | 217 |
| 3 | Ремонт башка балкону кв.118 | м2 | 4 |
| 4 | Ремонт внутрішньобудинкової системи холодного водопостачання заміна частини каналізаційного стояка у кв.73,120, прочищення каналізаційних стоків у підвалах | м/п | 6 |
| 5 | Ремонт внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання і опалення ,розповітрення системи влаштування розповітрювачів на тех. пов.1,3,4під. | шт | 4 |
| 6 | Ремонт внутрішньобудинкової системи електропостачання з заміною електроламп, влаштування світлодіодних світильників з датчиком руху 1,2,3,4під.вхід,тамбур, заміна клемних розгалужувачів у електрощитку 3під. | шт шт | 6 6 |
| 7 | Остіклення підвальних вікон і приямків | м2 | 5 |
| 8 | Підрізка дерев і кущів, вивезення гілля, Зрізка дерев породи вишня згідно ордера | маш | 2 |
| 9 | Завезення піску в пісочницю | м3 | 1 |
| 10 | Завезення пісчано-сольової суміші для посипки тротуарів | м3 | 1,5 |
| 11 | Косіння трави на прибудинковій території | м2 | 2200 |
| 12 | Огляд вентканалів,прочищення | шт | 160 |
| 13 | Очищення підвальних приміщень від побутового сміття | м2 | 1002 |
| 14 | Прибирання двору від снігу трактором | м2 | 2000 |
| 15 | Розігрівання та прочищення зливових стоків | м/п | 12 |
| 16 | Ремонт лавок і дитячого майданчика,влаштування нової лавки | шт | 1 |
| 17 | Знищення кліщів за допомогою хім..препаратів на прибудинковій території | м2 | 500 |
| 18 | 3під.проведення дезінсекції підвального приміщення від бліх 2рази | м2 | 200 |

Перелік робіт поточного ремонту за 2021рік по будинку за адресою:Морозенка,5

| № п/п | Перелік робіт | Одиниця виміру | Об’єм робіт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обстеження покрівлі,очищення від сміття | м2 | 200 |
| 2 | Ремонт покрівлі кв.159,160,4під.-МП | м2 | 40 |
| 3 | Ремонт внутрішньобудинкової системи холодного водопостачання прочищення каналізаційних стоків у підвалах , заміна засувки на вводі системи хол.водопостачання діам.100 | шт | 1 |
| 4 | Ремонт внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання і опалення ,розповітрення системи влаштування розповітрювачів на тех. пов.3,4під. заміна запірної арматури в системі ГВ 1,2під. кв.123-проведення зварювальних робіт у системі гар.водопостачання | шт шт | 2 24 |
| 5 | Ремонт внутрішньобудинкової системи електропостачання з заміною електроламп, влаштування світлодіодних світильників з датчиком руху 1,2,4під.вхід,тамбур 2 під. відновлення освітлення після пожежі,ремонт 7пов.ел.щитка,заміна клемних розгалужувачів 1,2під.-відновлення освітлення у підвальних приміщеннях | шт шт | 4 3 |
| 6 | Остіклення підвальних вікон і приямків,остіклення вікна у МП 3під. | м2 | 7 |
| 7 | Підрізка дерев і кущів,зрізка аличі, вивезення гілля | маш | 2 |
| 8 | Завезення піску в пісочницю | м3 | 1 |
| 9 | Завезення пісчано-сольової суміші для посипки тротуарів | м3 | 1,5 |
| 10 | Косіння трави на прибудинковій території | м2 | 2400 |
| 11 | Огляд вентканалів,прочищення | шт | 160 |
| 12 | Очищення підвальних приміщень від побутового сміття | м2 | 1001 |
| 13 | Прибирання двору від снігу трактором | м2 | 2000 |
| 14 | Розігрівання та прочищення зливових стоків, 3під.-прочистка дощезливної каналізації на сушці | м/п | 20 |
| 15 | Ремонт лавок і дитячого майданчика,фарбування |  |  |
| 16 | Знищення кліщів за допомогою хім..препаратів на прибудинковій території | м2 | 500 |

Перелік робіт поточного ремонту за 2021рік по будинку за адресою:Морозенка,7

| № п/п | Перелік робіт | Одиниця виміру | Об’єм робіт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обстеження покрівлі,очищення від сміття | м2 | 50 |
| 2 | Ремонт башка балкону кв.152 | м2 | 4 |
| 3 | Ремонт внутрішньобудинкової системи холодного водопостачання , прочищення каналізаційних стоків у підвалах, 2під.-заміна засувки на вводі системи хол. водопостачання діам 50 | шт | 1 |
| 4 | Ремонт внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання і опалення ,розповітрення системи влаштування розповітрювачів на тех. пов.1,2,3під., заміна запірної арматури 1,3під. | шт шт | 3 4 |
| 5 | Ремонт внутрішньобудинкової системи електропостачання з заміною електроламп, влаштування світлодіодних світильників з датчиком руху 1,2,3,під. 1 пов.,тамбур, | шт | 5 |
| 6 | Остіклення підвальних вікон і приямків | м2 | 5 |
| 7 | Підрізка дерев і кущів, вивезення гілля,зрізка впалого дерева | маш | 2 |
| 8 | Завезення піску в пісочницю | м3 | 1 |
| 9 | Завезення пісчано-сольової суміші для посипки тротуарів | м3 | 1 |
| 10 | Косіння трави на прибудинковій території | м2 | 2200 |
| 11 | Огляд вентканалів,прочищення | шт | 153 |
| 12 | Очищення підвальних приміщень від побутового сміття | м2 | 745 |
| 13 | Прибирання двору від снігу трактором | м2 | 2100 |
| 14 | Розігрівання та прочищення зливових стоків 3під.-заміна частини труби дощезливної каналізації на тех. поверсі | м/п | 9 |
| 15 | Ремонт лавок і дитячого майданчика |  |  |
| 16 | Знищення кліщів за допомогою хім.препаратів на прибудинковій території | м2 | 200 |
| 17 | 1,2,3під.проведення дезінсекції підвального приміщення від бліх 2рази | м2 | 600 |
| 18 | 3під.встановлення замка на дверях виходу на покрівлю | шт | 1 |

Перелік робіт поточного ремонту за 2021рік по будинку за адресою:Л.Курбаса,2

| № п/п | Перелік робіт | Одиниця виміру | Об’єм робіт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обстеження покрівлі,очищення від сміття | м2 | 40 |
| 2 | Ремонт покрівлі кв.39;2під.МП | м2 | 20 |
| 3 | Ремонт внутрішньобудинкової системи холодного водопостачання , 8під.-заміна частини каналізаційної труби в підвалі, прочищення каналізаційних стоків у підвалах | м/п | 2 |
| 4 | Ремонт внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання і опалення ,розповітрення системи влаштування розповітрювачів на тех. пов.1,2,3,4,6,8під., заміна запірної арматури на ГВ 4,5,6під. | шт шт | 6 20 |
| 6 | Ремонт внутрішньобудинкової системи електропостачання з заміною електроламп, влаштування світлодіодних світильників з датчиком руху1, 3,4,7,8під. заміна клемних розгалужувачів у електрощитку 1,2, 3під. | шт шт | 5 9 |
| 7 | Остіклення підвальних вікон і приямків, | м2 | 15 |
| 8 | Підрізка дерев і кущів, вивезення гілля | маш | 2 |
| 9 | Завезення піску в пісочницю | м3 | 1,5 |
| 10 | Завезення пісчано-сольової суміші для посипки тротуарів | м3 | 3 |
| 11 | Косіння трави на прибудинковій території | м2 | 6500 |
| 12 | Огляд вентканалів,прочищення | шт | 309 |
| 13 | Очищення підвальних приміщень від побутового сміття | м2 | 1960 |
| 14 | Прибирання двору від снігу трактором | м2 | 4200 |
| 15 | Розігрівання та прочищення зливових стоків, 1,8під.-заміна частини труби дощезливної каналізації | м/п м/п | 24 6 |
| 16 | Ремонт лавок і дитячого майданчика,фарбування |  |  |
| 17 | Знищення кліщів за допомогою хім..препаратів на прибудинковій території | м2 | 600 |
| 18 | 2,3,4під.проведення дезінсекції підвального приміщення від бліх 2рази | м2 | 600 |
| 19 | 3під.3пов.-чистка сушки |  |  |
| 20 | 1,4під.-засипання ям біля під їздів | м2 | 20 |
| 21 | Ремонт дверей у сміттєвому майданчику |  |  |

Перелік робіт поточного ремонту за 2021рік по будинку за адресою:Л.Курбаса,4

| № п/п | Перелік робіт | Одиниця виміру | Об’єм робіт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обстеження покрівлі,очищення від сміття | м2 | 300 |
| 2 | Ремонт покрівлі кв.186,267;5,7під.-МП | м2 | 60 |
| 3 | Ремонт внутрішньобудинкової системи холодного водопостачання, прочищення каналізаційних стоків у підвалах , 7під.-заміна частини труби каналізаційного лежака у підвалі 6під.-заміна вентиля на хол водопостачання | м/п шт | 2 1 |
| 5 | Ремонт внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання і опалення ,розповітрення системи влаштування розповітрювачів на тех. пов.1,4,6під., 5,6,7під.-заміна запірної арматури на ГВ | шт шт | 4 22 |
| 6 | Ремонт внутрішньобудинкової системи електропостачання з заміною електроламп, Відновлення освітлення у підвалі-7під. заміна клемних розгалужувачів у електрощитку -2під. влаштування світлодіодних світильників 1-7під. | шт шт | 3 7 |
| 7 | Остіклення підвальних вікон і приямків,2під.4пов.-влаштування скла на сушку | м2 | 12 |
| 8 | Підрізка дерев і кущів, вивезення гілля | маш | 2 |
| 9 | Завезення піску в пісочницю | м3 | 1,5 |
| 10 | Завезення пісчано-сольової суміші для посипки тротуарів | м3 | 3 |
| 11 | Косіння трави на прибудинковій території | м2 | 6300 |
| 12 | Огляд вентканалів,прочищення | шт | 268 |
| 13 | Очищення підвальних приміщень від побутового сміття | м2 | 1700 |
| 14 | Прибирання двору від снігу трактором | м2 | 3700 |
| 15 | Розігрівання та прочищення зливових стоків | м/п | 21 |
| 16 | Ремонт лавок і дитячого майданчика |  |  |
| 17 | Знищення кліщів за допомогою хім..препаратів на прибудинковій території | м2 | 600 |
| 18 | 1,3,4,6 під.проведення дезінсекції підвального приміщення від бліх 2рази | м2 | 800 |
| 19 | 1під.-заміна лінолеуму у кабіні ліфта | м2 | 1 |
| 20 | 2під.-ремонт решітки при вході, 4під.6пов.-ремонт перила |  |  |

Перелік робіт поточного ремонту за 2021рік по будинку за адресою:Л.Курбаса,6

| № п/п | Перелік робіт | Одиниця виміру | Об’єм робіт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обстеження покрівлі,очищення від сміття | м2 | 100 |
| 2 | Ремонт покрівлі кв.216, | м2 | 10 |
| 3 | Ремонт внутрішньобудинкової системи холодного водопостачання, прочищення каналізаційних стоків у підвалах , 7під.-ремонт вводу холодного водопостачання кв.27- цементування каналізаційного стояка у квартирі | м/п м/п | 1 1 |
| 4 | Ремонт внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання і опалення ,розповітрення системи влаштування розповітрювачів на тех. пов.1,4,6,8під., 3,7,8під.-заміна запірної арматури на ГВ; Кв.3-ремонт системи ГВ у квартирі | шт шт | 4 18 |
| 5 | Ремонт внутрішньобудинкової системи електропостачання з заміною електроламп, 7під.-заміна таймера до прожектора 1,2,3,4,5,6,7,8під.-влаштування світлодіодних світильників з датчиком руху; 3під.- ремонт електрощитової,заміна автоматів і тримачів 3під.-відновлення освітлення у підвалі 7під-заміна таймера до прожектора | шт шт шт шт | 1 24 3 1 |
| 6 | Остіклення підвальних вікон і приямків | м2 | 16 |
| 7 | Підрізка дерев і кущів, вивезення гілля,зрізка дерев згідно ордера | маш | 2 |
| 8 | Завезення піску в пісочницю | м3 | 1,5 |
| 9 | Завезення пісчано-сольової суміші для посипки тротуарів | м3 | 3 |
| 10 | Косіння трави на прибудинковій території | м2 | 9700 |
| 11 | Огляд вентканалів,прочищення | шт | 279 |
| 12 | Очищення підвальних приміщень від побутового сміття | м2 | 1900 |
| 13 | Прибирання двору від снігу трактором | м2 | 3700 |
| 14 | Розігрівання та прочищення зливових стоків | м/п | 24 |
| 15 | Ремонт лавок і дитячого майданчика,фарбування; Встановлення нової пісочниці | шт | 1 |
| 16 | Знищення кліщів за допомогою хім..препаратів на прибудинковій території | м2 | 600 |
| 17 | 2,3,5,7,8 під.проведення дезінсекції підвального приміщення від бліх 2рази | м2 | 1000 |
| 18 | 1,2,3під.-ремонт входів у під їзди,фарбування дверей,газових труб | шт | 3 |
| 19 | 2під.-ремонт сходової клітки,фарбування елементів | шт | 1 |

Перелік робіт поточного ремонту за 2021рік по будинку за адресою:Л.Курбаса,9

| № п/п | Перелік робіт | Одиниця виміру | Об’єм робіт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт внутрішньобудинкової системи холодного водопостачання, прочищення каналізаційних стоків у підвалах , кв.96,102-заміна частини каналізаційного стояка | м/п | 6 |
| 2 | Ремонт внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання і опалення ,розповітрення системи влаштування розповітрювачів на тех. пов.2під., | шт | 2 |
| 3 | Ремонт внутрішньобудинкової системи електропостачання з заміною електроламп, 1,2,3під.-влаштування світлодіодних світильників з датчиком руху; | шт | 30 |
| 4 | Остіклення підвальних вікон і приямків | м2 | 6 |
| 5 | Підрізка дерев і кущів, вивезення гілля | маш | 0,5 |
| 6 | Завезення піску в пісочницю | м3 | 1 |
| 7 | Завезення пісчано-сольової суміші для посипки тротуарів | м3 | 1 |
| 8 | Косіння трави на прибудинковій території | м2 | 2500 |
| 9 | Огляд вентканалів,прочищення | шт | 162 |
| 10 | Очищення підвальних приміщень від побутового сміття | м2 | 730 |
| 11 | Прибирання двору від снігу трактором | м2 | 800 |
| 12 | Розігрівання та прочищення зливових стоків | м/п | 9 |
| 13 | Ремонт лавок і дитячого майданчика,фарбування |  |  |
| 14 | Знищення кліщів за допомогою хім..препаратів на прибудинковій території | м2 | 200 |
| 15 | 1,2,3-відновлення деревяних перил на сходовій клітці | м/п | 9 |
| 16 | 1,2,3під.-ремонт сходової клітки,фарбування елементів сходової клітки | шт | 3 |