Перелік   робіт

поточного ремонту , виконаних в 2021 році по ПП»СОНЯЧНЕ» у будинках за адресами

|  | Вул.15 Квітня 3 Косіння газонів на прибудинковій території Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку |  |
| --- | --- | --- |
|  | Періодична заміна лампочок у місцях загального користування Згрібання та вивезення опалого листя з прибудинкової території Загальний огляд будинку |  |
|  | Перевірка протипожежного та санітарно-гігієнічного стану будинку Роботи, пов'язані з підготовкою будинку до зими Консервація та розконсервація системи централізованого опалення Зовнішній огляд з вибірковою перевіркою та ревізією контактних з'єднань та стану проводів у з'єднувальних і відгалужувальних коробках та щитах Перевірка стану запобіжників та автоматичних вимикачів із заміною некаліброваних запобіжників Перевірка цілісності ізоляторів Відновлення освітлення у місцях загального користування Роботи з усунення незначних аварій Усунення засмічень внутрішньобудинкових водопровідних мереж та каналізаційних випусків Ремонт сходів при вході в другий під’їзд Очищення двору від снігу грейдером Фарбування дитячого майданчика Проведено ремонт сходової площадки в першому під’їзді Встановлено вуличні прожектори з датчиком день-ніч в трьох під’іздах Обстеження системи електропостачання місць загального користування Усунення протікання в трубопроводах, приладах та арматурі Усунення причин, що викликають відсутність світла Дезінсекція підвального приміщення Дератизація в підвальних приміщеннях Санітарна обрізка дерев та кущів Вул. 15 Квітня 5 |  |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку |  |
|  | Періодична заміна лампочок у місцях загального користування Згрібання та вивезення опалого листя з прибудинкової території Загальний огляд будинку |  |
|  | Перевірка протипожежного та санітарно-гігієнічного стану будинку Роботи, пов'язані з підготовкою будинку до зими Консервація та розконсервація системи централізованого опалення Зовнішній огляд з вибірковою перевіркою та ревізією контактних з'єднань та стану проводів у з'єднувальних і відгалужувальних коробках та щитах Перевірка стану запобіжників та автоматичних вимикачів із заміною некаліброваних запобіжників Перевірка цілісності ізоляторів Відновлення освітлення у місцях загального користування Роботи з усунення незначних аварій Усунення засмічень внутрішньобудинкових водопровідних мереж та каналізаційних випусків Очищення двору від снігу грейдером Встановленя світильників з датчиком руху Фарбування дитячого майданчика Обстеження системи електропостачання місць загального користування Усунення протікання в трубопроводах, приладах та арматурі Усунення причин, що викликають відсутність світла Санітарна обрізка дерев та кущів Дезінсекція підвального приміщення Вул . В.Стуса 4 |  |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку |  |
|  | Періодична заміна лампочок у місцях загального користування Згрібання та вивезення опалого листя з прибудинкової території Загальний огляд будинку |  |
|  | Перевірка протипожежного та санітарно-гігієнічного стану будинку Роботи, пов'язані з підготовкою будинку до зими Консервація та розконсервація системи централізованого опалення Зовнішній огляд з вибірковою перевіркою та ревізією контактних з'єднань та стану проводів у з'єднувальних і відгалужувальних коробках та щитах Перевірка стану запобіжників та автоматичних вимикачів із заміною некаліброваних запобіжників Перевірка цілісності ізоляторів Відновлення освітлення у місцях загального користування Роботи з усунення незначних аварій Усунення засмічень внутрішньобудинкових водопровідних мереж та каналізаційних випусків Очищення двору від снігу грейдером Встановлення світильника на 1 поверсі з датчиком руху Обстеження системи електропостачання місць загального користування Заміна перила на першому поверсі Встановлено вуличні прожектори з датчиком день-ніч Засклено вікна на сушці Санітарна обрізка дерев та кущів Усунення протікання в трубопроводах, приладах та арматурі Усунення причин, що викликають відсутність світла Дезінсекція підвального приміщення Дератизація в підвальних приміщеннях Вул . В.Стуса 8 |  |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку |  |
|  | Періодична заміна лампочок у місцях загального користування Згрібання та вивезення опалого листя з прибудинкової території Загальний огляд будинку |  |
|  | Перевірка протипожежного та санітарно-гігієнічного стану будинку Роботи, пов'язані з підготовкою будинку до зими Консервація та розконсервація системи централізованого опалення Зовнішній огляд з вибірковою перевіркою та ревізією контактних з'єднань та стану проводів у з'єднувальних і відгалужувальних коробках та щитах Перевірка стану запобіжників та автоматичних вимикачів із заміною некаліброваних запобіжників Перевірка цілісності ізоляторів Відновлення освітлення у місцях загального користування Роботи з усунення незначних аварій Усунення засмічень внутрішньобудинкових водопровідних мереж та каналізаційних випусків Очищення двору від снігу грейдером Обстеження системи електропостачання місць загального користування Заміна перила на першому поверсі Встановлено вуличний прожектор з датчиком день-ніч Засклено вікна на сушці Усунення протікання в трубопроводах, приладах та арматурі Усунення причин, що викликають відсутність світла Дезінсекція підвального приміщення Санітарна обрізка дерев та кущів Вул . В.Стуса 10 |  |
|  | Косіння газонів на прибудинковій території Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку |  |
|  | Періодична заміна лампочок у місцях загального користування Згрібання та вивезення опалого листя з прибудинкової території Загальний огляд будинку |  |
|  | Перевірка протипожежного та санітарно-гігієнічного стану будинку Роботи, пов'язані з підготовкою будинку до зими Зовнішній огляд з вибірковою перевіркою та ревізією контактних з'єднань та стану проводів у з'єднувальних і відгалужувальних коробках та щитах Перевірка стану запобіжників та автоматичних вимикачів із заміною некаліброваних запобіжників Перевірка цілісності ізоляторів Відновлення освітлення у місцях загального користування Роботи з усунення незначних аварій Відремонтовано щиток Усунення засмічень внутрішньобудинкових водопровідних мереж та каналізаційних випусків Очищення двору від снігу грейдером Фарбування дитячого майданчика Встановлення світильника на 1 поверсі з датчиком руху Обстеження системи електропостачання місць загального користування Заміна перила на першому поверсі Встановлено вуличний прожектор з датчиком день-ніч Усунення протікання в трубопроводах, приладах та арматурі Усунення причин, що викликають відсутність світла Дезінсекція підвального приміщення Дератизація в підвальних приміщеннях Санітарна обрізка дерев та кущів Вул. Р.Купчинського 9 Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку Періодична заміна лампочок у місцях загального користування Згрібання та вивезення опалого листя з прибудинкової території Загальний огляд будинку |  |
|  | Перевірка протипожежного та санітарно-гігієнічного стану будинку Роботи, пов'язані з підготовкою будинку до зими Консервація та розконсервація системи централізованого опалення Зовнішній огляд з вибірковою перевіркою та ревізією контактних з'єднань та стану проводів у з'єднувальних і відгалужувальних коробках та щитах Перевірка стану запобіжників та автоматичних вимикачів із заміною некаліброваних запобіжників Перевірка цілісності ізоляторів Ремонт перил Фарбування дитячого майданчика Відновлення освітлення у місцях загального користування Санітарна обрізка дерев та кущів Відремонтовано двері в машинному відділені 2 і 7 підіїзд Усунення засмічень внутрішньобудинкових водопровідних мереж та каналізаційних випусків Заміна скла на сходовій клітці, підвалі Очищення двору від снігу грейдером Встановлено вуличні прожектори з датчиком день-ніч Встановлення світильника з датчиком руху Відремонтовано щиток Фарбування дитячого майданчика і лавочок відпочинку Обстеження системи електропостачання місць загального користування Усунення протікання в трубопроводах, приладах та арматурі Усунення причин, що викликають відсутність світла Дезінсекція підвального приміщення Вул .15 Квітня 3 б |  |
|  | Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку |  |
|  | Періодична заміна лампочок у місцях загального користування Згрібання та вивезення опалого листя з прибудинкової території Загальний огляд будинку |  |

Перевірка протипожежного та санітарно-гігієнічного стану будинку

Роботи, пов'язані з підготовкою будинку до зими

Консервація та розконсервація системи централізованого опалення

Зовнішній огляд з вибірковою перевіркою та ревізією контактних з'єднань та стану проводів у з'єднувальних і відгалужувальних коробках та щитах

Перевірка стану запобіжників та автоматичних вимикачів із заміною некаліброваних запобіжників

Ремонт сходової клітки

Відновлення освітлення у місцях загального користування

Роботи з усунення незначних аварій

Частковий ремонт покрівлі із рулонних матеріалів кВ.33,34,35,36

Усунення засмічень внутрішньобудинкових водопровідних мереж та каналізаційних випусків

Очищення двору від снігу грейдером

Встановлено вуличні прожектори  з датчиком день-ніч

Встановлення  світильника   з датчиком  руху

Обстеження системи електропостачання місць загального користування

Усунення протікання в трубопроводах, приладах та арматурі

Усунення причин, що викликають відсутність світла

Дезінсекція підвального приміщення

Санітарна обрізка дерев та кущів

Вул. 15 Квітня 5 б

Косіння газонів на прибудинковій території Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку

Періодична заміна лампочок у місцях загального користування Згрібання та вивезення опалого листя з прибудинкової території Загальний огляд будинку

Перевірка цілісності  ізоляторів

Відновлення освітлення у місцях загального користування

Роботи з усунення незначних аварій

Усунення засмічень внутрішньобудинкових водопровідних мереж та каналізаційних випусків

Очищення двору від снігу грейдером

Встановлено вуличні прожектори  з датчиком день-ніч

Встановлення  світильника   з датчиком  руху

Обстеження системи електропостачання місць загального користування

Усунення протікання в трубопроводах, приладах та арматурі

Усунення причин, що викликають відсутність світла

Дезінсекція підвального приміщення

Зовнішній огляд з вибірковою перевіркою та ревізією контактних з'єднань та стану проводів у з'єднувальних і відгалужувальних коробках та щитах

Перевірка стану запобіжників та автоматичних вимикачів із заміною некаліброваних запобіжників

Санітарна обрізка дерев та кущів

Пр.Злуки  53

Косіння газонів на прибудинковій території Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку

Періодична заміна лампочок у місцях загального користування Згрібання та вивезення опалого листя з прибудинкової території Загальний огляд будинку Відновлення освітлення у місцях загального користування Роботи з усунення незначних аварій Усунення засмічень внутрішньобудинкових водопровідних мереж та каналізаційних випусків Очищення двору від снігу грейдером Дезінсекція підвального приміщення

Ремонт дверей  на технічний поверх

Встановлення пандуса в 4  підїзді

Фарбування дитячого майданчика

Зовнішній огляд з вибірковою перевіркою та ревізією контактних з'єднань та стану проводів у з'єднувальних і відгалужувальних коробках та щитах

Перевірка стану запобіжників та автоматичних вимикачів із заміною некаліброваних запобіжників

Перевірка цілісності  ізоляторів

Санітарна обрізка дерев та кущів

Пр.Злуки 57

Косіння газонів на прибудинковій території

Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку

Періодична заміна лампочок у місцях загального користування Згрібання та вивезення опалого листя з прибудинкової території Загальний огляд будинку

Перевірка протипожежного та санітарно-гігієнічного стану будинку Роботи, пов'язані з підготовкою будинку до зими Консервація та розконсервація системи централізованого опалення Зовнішній огляд з вибірковою перевіркою та ревізією контактних з'єднань та стану проводів у з'єднувальних і відгалужувальних коробках та щитах Перевірка стану запобіжників та автоматичних вимикачів із заміною некаліброваних запобіжників Перевірка цілісності ізоляторів Відновлення освітлення у місцях загального користування Роботи з усунення незначних аварій Усунення засмічень внутрішньобудинкових водопровідних мереж та каналізаційних випусків Очищення двору від снігу грейдером Встановлення світильника з датчиком руху Встановлено вуличні прожектори з датчиком день-ніч Обстеження системи електропостачання місць загального користування Заміна плафонів Ремонт цоколя на площадці Заміна скла в вікнах під’їздів Встановлено лавки для відпочинку 5 штук Розчищення покрівлі від снігу Фарбування дитячого майданчика Усунення протікання в трубопроводах, приладах та арматурі Усунення причин, що викликають відсутність світла Дезінсекція підвального приміщення Дератизація в підвальних приміщеннях Санітарна обрізка дерев та кущів Вул. Бр.Бойчуків 9 Косіння газонів на прибудинковій території Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку Періодична заміна лампочок у місцях загального користування Згрібання та вивезення опалого листя з прибудинкової території Загальний огляд будинку

Перевірка стану запобіжників та автоматичних вимикачів із заміною некаліброваних запобіжників Перевірка протипожежного та санітарно-гігієнічного стану будинку

Роботи, пов'язані з підготовкою будинку до зими

Консервація та розконсервація системи централізованого опалення

Зовнішній огляд з вибірковою перевіркою та ревізією контактних з'єднань та стану проводів у з'єднувальних і відгалужувальних коробках та щитах

Відновлення освітлення у місцях загального користування

Роботи з усунення незначних аварій

Усунення засмічень внутрішньобудинкових водопровідних мереж та каналізаційних випусків

Очищення двору від снігу грейдером

Санітарна обрізка дерев та кущів

Встановлено вуличні прожектори  з датчиком день-ніч

Встановлення  світильників   з датчиком  руху

Обстеження системи електропостачання місць загального користування

Усунення протікання в трубопроводах, приладах та арматурі

Заміна стояка гарячої води з другого поверху до підвалу

Усунення причин, що викликають відсутність світла

Дезінсекція підвального приміщення

Дератизація в підвальних приміщеннях

Фарбування дитячого майданчика

Вул.Корольова 6

Косіння газонів на прибудинковій території

Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку

Періодична заміна лампочок у місцях загального користування Згрібання та вивезення опалого листя з прибудинкової території Загальний огляд будинку

Перевірка протипожежного та санітарно-гігієнічного стану будинку Роботи, пов'язані з підготовкою будинку до зими Консервація та розконсервація системи централізованого опалення Зовнішній огляд з вибірковою перевіркою та ревізією контактних з'єднань та стану проводів у з'єднувальних і відгалужувальних коробках та щитах Перевірка стану запобіжників та автоматичних вимикачів із заміною некаліброваних запобіжників Перевірка цілісності ізоляторів Відновлення освітлення у місцях загального користування Роботи з усунення незначних аварій Частковий ремонт покрівлі із рулонних матеріалів Усунення засмічень внутрішньобудинкових водопровідних мереж та каналізаційних випусків Очищення двору від снігу грейдером Встановлено перила при вході в другий під’їзд Заміна електропроводки в підвалі 5 підїзду Заміна запірної арматури гарячого водопостачання Очищення покрівлі від снігу Санітарна обрізка дерев та кущів Фарбування дитячого майданчика Зацементовано поруччя Фарбування лавочок біля підїзду Встановлено вуличні прожектори з датчиком день-ніч Обстеження системи електропостачання місць загального користування Усунення протікання в трубопроводах, приладах та арматурі Усунення причин, що викликають відсутність світла Дезінсекція підвального приміщення Дератизація в підвальних приміщеннях вул.15 Квітня 7а Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку Періодична заміна лампочок у місцях загального користування Загальний огляд будинку

Перевірка протипожежного та санітарно-гігієнічного стану будинку

Роботи, пов'язані з підготовкою будинку до зими

Відновлення освітлення у місцях загального користування

Роботи з усунення незначних аварій

Усунення засмічень внутрішньобудинкових водопровідних мереж та каналізаційних випусків

Обстеження системи електропостачання місць загального користування

Усунення протікання в трубопроводах, приладах та арматурі

Усунення причин, що викликають відсутність світла

Дезінсекція  і   дератизація

Б-р С.Петлюри 1

Косіння газонів на прибудинковій території

Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку

Періодична заміна лампочок у місцях загального користування Згрібання та вивезення опалого листя з прибудинкової території Загальний огляд будинку

Перевірка протипожежного та санітарно-гігієнічного стану будинку Роботи, пов'язані з підготовкою будинку до зими Консервація та розконсервація системи централізованого опалення Зовнішній огляд з вибірковою перевіркою та ревізією контактних з'єднань та стану проводів у з'єднувальних і відгалужувальних коробках та щитах Перевірка стану запобіжників та автоматичних вимикачів із заміною некаліброваних запобіжників Відновлення освітлення у місцях загального користування Роботи з усунення незначних аварій Усунення засмічень внутрішньобудинкових водопровідних мереж та каналізаційних випусків Очищення двору від снігу грейдером Санітарна обрізка дерев та кущів Встановлено вуличні прожектори з датчиком день-ніч Встановлення світильників з датчиком руху Ремонт покрівлі над кВ.105,107 Встановлення ринви при вході в 1 підїзд Ремонт дверей в тамбурі 1 підїзд Ремонт вхідних дверей 2 підїзд Засклення вікон в підїздах Ремонт сходової клітки в 1,2,3 підїздах Фарбування дитячого майданчика Обстеження системи електропостачання місць загального користування Усунення протікання в трубопроводах, приладах та арматурі Усунення причин, що викликають відсутність світла Дезінсекція підвального приміщення Дератизація в підвальних приміщеннях

Б-р С.Петлюри 2

Косіння газонів на прибудинковій території

Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку

Періодична заміна лампочок у місцях загального користування Згрібання та вивезення опалого листя з прибудинкової території Загальний огляд будинку

Перевірка протипожежного та санітарно-гігієнічного стану будинку Роботи, пов'язані з підготовкою будинку до зими Консервація та розконсервація системи централізованого опалення Зовнішній огляд з вибірковою перевіркою та ревізією контактних з'єднань та стану проводів у з'єднувальних і відгалужувальних коробках та щитах Перевірка стану запобіжників та автоматичних вимикачів із заміною некаліброваних запобіжників Перевірка цілісності ізоляторів Відновлення освітлення у місцях загального користування Роботи з усунення незначних аварій Усунення засмічень внутрішньобудинкових водопровідних мереж та каналізаційних випусків Очищення двору від снігу грейдером Санітарна обрізка дерев та кущів Встановлено вуличні прожектори з датчиком день-ніч в 1 та 2 підїздах Встановлення світильників з датчиком руху Ремонт машинного відділення Обстеження системи електропостачання місць загального користування Усунення протікання в трубопроводах, приладах та арматурі Усунення причин, що викликають відсутність світла Заміна ливневої труби Виготовлення і встановлення перил біля сходів в 2 підїзді Дезінсекція підвального приміщення Дератизація в підвальних приміщеннях

Б-р С.Петлюри  4

Косіння газонів на прибудинковій території

Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку

Періодична заміна лампочок у місцях загального користування Згрібання та вивезення опалого листя з прибудинкової території Загальний огляд будинку

Перевірка протипожежного та санітарно-гігієнічного стану будинку Роботи, пов'язані з підготовкою будинку до зими Консервація та розконсервація системи централізованого опалення Зовнішній огляд з вибірковою перевіркою та ревізією контактних з'єднань та стану проводів у з'єднувальних і відгалужувальних коробках та щитах Перевірка стану запобіжників та автоматичних вимикачів із заміною некаліброваних запобіжників Відновлення освітлення у місцях загального користування Роботи з усунення незначних аварій Усунення засмічень внутрішньобудинкових водопровідних мереж та каналізаційних випусків Очищення двору від снігу грейдером Санітарна обрізка дерев та кущів Встановлено вуличні прожектори з датчиком день-ніч 2 штуки Встановлення світильників з датчиком руху Засклення вікон на сушці Частковий ремонт покрівлі із рулонних матеріалів кв. 49,50,51 Встановлення ливневої труби Виготовлення і встановлення перил Обстеження системи електропостачання місць загального користування Усунення протікання в трубопроводах, приладах та арматурі Усунення причин, що викликають відсутність світла Дезінсекція підвального приміщення Дератизація в підвальних приміщеннях

Б-р С.Петлюри  6

Косіння газонів на прибудинковій території

Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку

Періодична заміна лампочок у місцях загального користування Згрібання та вивезення опалого листя з прибудинкової території Загальний огляд будинку

Перевірка протипожежного та санітарно-гігієнічного стану будинку Роботи, пов'язані з підготовкою будинку до зими Консервація та розконсервація системи централізованого опалення Зовнішній огляд з вибірковою перевіркою та ревізією контактних з'єднань та стану проводів у з'єднувальних і відгалужувальних коробках та щитах Перевірка стану запобіжників та автоматичних вимикачів із заміною некаліброваних запобіжників Перевірка цілісності ізоляторів Відновлення освітлення у місцях загального користування Роботи з усунення незначних аварій Усунення засмічень внутрішньобудинкових водопровідних мереж та каналізаційних випусків Очищення двору від снігу грейдером Санітарна обрізка дерев та кущів Встановлено вуличні прожектори з датчиком день-ніч Ремонт дверей на дах Частковий ремонт покрівлі із рулонних матеріалів кВ.49,50,51,98 Фарбування дитячого майданчика Обстеження системи електропостачання місць загального користування Усунення протікання в трубопроводах, приладах та арматурі Усунення причин, що викликають відсутність світла Дезінсекція підвального приміщення Дератизація в підвальних приміщеннях

Б-р С.Петлюри  10

Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку

Періодична заміна лампочок у місцях загального користування Загальний огляд будинку

Перевірка протипожежного та санітарно-гігієнічного стану будинку Перевірка стану запобіжників та автоматичних вимикачів із заміною некаліброваних запобіжників ідновлення освітлення у місцях загального користування Роботи з усунення незначних аварій Усунення засмічень внутрішньобудинкових водопровідних мереж та каналізаційних випусків Очищення двору від снігу грейдером Фарбування дитячого майданчика Обстеження системи електропостачання місць загального користування Усунення протікання в трубопроводах, приладах та арматурі Усунення причин, що викликають відсутність світла Дезінсекція підвального приміщення Дератизація в підвальних приміщеннях

Вул.Бр.Бойчуків 7

Косіння газонів на прибудинковій території

Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку

Періодична заміна лампочок у місцях загального користування Згрібання та вивезення опалого листя з прибудинкової території Загальний огляд будинку

Перевірка протипожежного та санітарно-гігієнічного стану будинку Роботи, пов'язані з підготовкою будинку до зими Консервація та розконсервація системи централізованого опалення Зовнішній огляд з вибірковою перевіркою та ревізією контактних з'єднань та стану проводів у з'єднувальних і відгалужувальних коробках та щитах Перевірка стану запобіжників та автоматичних вимикачів із заміною некаліброваних запобіжників Перевірка цілісності ізоляторів Відновлення освітлення у місцях загального користування Роботи з усунення незначних аварій Усунення засмічень внутрішньобудинкових водопровідних мереж та каналізаційних випусків Очищення двору від снігу грейдером Фарбування дитячого майданчика Санітарна обрізка дерев та кущів Встановлено вуличні прожектори з датчиком день-ніч Встановлення світильників з датчиком руху Обстеження системи електропостачання місць загального користування Усунення протікання в трубопроводах, приладах та арматурі Усунення причин, що викликають відсутність світла Встановлення сітки на вентиляційні люки Дезінсекція підвального приміщення Дератизація в підвальних приміщеннях

Вул.15 Квітня 2

Косіння газонів на прибудинковій території

Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку

Періодична заміна лампочок у місцях загального користування Згрібання та вивезення опалого листя з прибудинкової території Загальний огляд будинку

Перевірка протипожежного та санітарно-гігієнічного стану будинку Роботи, пов'язані з підготовкою будинку до зими Консервація та розконсервація системи централізованого опалення Зовнішній огляд з вибірковою перевіркою та ревізією контактних з'єднань та стану проводів у з'єднувальних і відгалужувальних коробках та щитах Перевірка стану запобіжників та автоматичних вимикачів із заміною некаліброваних запобіжників Перевірка цілісності ізоляторів Встановлення літніх дверей до входу в підвал Відновлення освітлення у місцях загального користування Роботи з усунення незначних аварій Усунення засмічень внутрішньобудинкових водопровідних мереж та каналізаційних випусків Очищення двору від снігу грейдером Санітарна обрізка дерев та кущів Частковий ремонт покрівлі із рулонних матеріалів кВ.81,82,84 Встановлено вуличні прожектори з датчиком день-ніч 2 штуки Встановлення світильників з датчиком руху Обстеження системи електропостачання місць загального користування Усунення протікання в трубопроводах, приладах та арматурі Усунення причин, що викликають відсутність світла Дезінсекція підвального приміщення Дератизація в підвальних приміщеннях

Вул.15Квітня 4

Косіння газонів на прибудинковій території

Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку

Періодична заміна лампочок у місцях загального користування Згрібання та вивезення опалого листя з прибудинкової території Загальний огляд будинку

Перевірка протипожежного та санітарно-гігієнічного стану будинку Роботи, пов'язані з підготовкою будинку до зими Консервація та розконсервація системи централізованого опалення Зовнішній огляд з вибірковою перевіркою та ревізією контактних з'єднань та стану проводів у з'єднувальних і відгалужувальних коробках та щитах Перевірка стану запобіжників та автоматичних вимикачів із заміною некаліброваних запобіжників Перевірка цілісності ізоляторів Відновлення освітлення у місцях загального користування Роботи з усунення незначних аварій Фарбування дитячого майданчика Частковий ремонт покрівлі із рулонних матеріалів кВ.35 Усунення засмічень внутрішньобудинкових водопровідних мереж та каналізаційних випусків Очищення двору від снігу грейдером Санітарна обрізка дерев та кущів Встановлено вуличні прожектори з датчиком день-ніч Обстеження системи електропостачання місць загального користування Усунення протікання в трубопроводах, приладах та арматурі Усунення причин, що викликають відсутність світла Заміна лінолеуму в кабіні ліфта Дезінсекція підвального приміщення Дератизація в підвальних приміщеннях

Вул.15Квітня  6

Косіння газонів на прибудинковій території

Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку

Періодична заміна лампочок у місцях загального користування Згрібання та вивезення опалого листя з прибудинкової території Загальний огляд будинку

Перевірка протипожежного та санітарно-гігієнічного стану будинку Роботи, пов'язані з підготовкою будинку до зими Консервація та розконсервація системи централізованого опалення Зовнішній огляд з вибірковою перевіркою та ревізією контактних з'єднань та стану проводів у з'єднувальних і відгалужувальних коробках та щитах Перевірка стану запобіжників та автоматичних вимикачів із заміною некаліброваних запобіжників Перевірка цілісності ізоляторів Відновлення освітлення у місцях загального користування Роботи з усунення незначних аварій Фарбування дитячого майданчика Частковий ремонт покрівлі із рулонних матеріалів кВ.100,101,103 Усунення засмічень внутрішньобудинкових водопровідних мереж та каналізаційних випусків Очищення двору від снігу грейдером Санітарна обрізка дерев та кущів Встановлено вуличні прожектори з датчиком день-ніч Обстеження системи електропостачання місць загального користування Усунення протікання в трубопроводах, приладах та арматурі Усунення причин, що викликають відсутність світла Дезінсекція підвального приміщення Дератизація в підвальних приміщеннях

Вул. 15  Квітня 7

Косіння газонів на прибудинковій території

Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку

Періодична заміна лампочок у місцях загального користування Згрібання та вивезення опалого листя з прибудинкової території Загальний огляд будинку

Перевірка протипожежного та санітарно-гігієнічного стану будинку Роботи, пов'язані з підготовкою будинку до зими Консервація та розконсервація системи централізованого опалення Зовнішній огляд з вибірковою перевіркою та ревізією контактних з'єднань та стану проводів у з'єднувальних і відгалужувальних коробках та щитах Перевірка стану запобіжників та автоматичних вимикачів із заміною некаліброваних запобіжників Перевірка цілісності ізоляторів Відновлення освітлення у місцях загального користування Роботи з усунення незначних аварій Усунення засмічень внутрішньобудинкових водопровідних мереж та каналізаційних випусків Очищення двору від снігу грейдером Санітарна обрізка дерев та кущів Фарбування дитячого майданчика Ремонт сходової клітки 4,5 підїзди Встановлено вуличні прожектори з датчиком день-ніч Встановлення світильників з датчиком руху Частковий ремонт покрівлі із рулонних матеріалів кВ. 68 Обстеження системи електропостачання місць загального користування Усунення протікання в трубопроводах, приладах та арматурі Усунення причин, що викликають відсутність світла Дезінсекція підвального приміщення Дератизація в підвальних приміщеннях

Вул. 15 Квітня 8

Косіння газонів на прибудинковій території

Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку

Періодична заміна лампочок у місцях загального користування Згрібання та вивезення опалого листя з прибудинкової території Загальний огляд будинку

Перевірка протипожежного та санітарно-гігієнічного стану будинку Роботи, пов'язані з підготовкою будинку до зими Консервація та розконсервація системи централізованого опалення Зовнішній огляд з вибірковою перевіркою та ревізією контактних з'єднань та стану проводів у з'єднувальних і відгалужувальних коробках та щитах Перевірка стану запобіжників та автоматичних вимикачів із заміною некаліброваних запобіжників Перевірка цілісності ізоляторів Відновлення освітлення у місцях загального користування Роботи з усунення незначних аварій Усунення засмічень внутрішньобудинкових водопровідних мереж та каналізаційних випусків Очищення двору від снігу грейдером Санітарна обрізка дерев та кущів Фарбування дитячого майданчика Встановлено вуличні прожектори з датчиком день-ніч Обстеження системи електропостачання місць загального користування Усунення протікання в трубопроводах, приладах та арматурі Усунення причин, що викликають відсутність світла Дезінсекція підвального приміщення Дератизація в підвальних приміщеннях

Вул.Бр.Бойчуків 3

Косіння газонів на прибудинковій території

Періодичне обстеження димовентиляційних каналів згідно графіку

Періодична заміна лампочок у місцях загального користування Згрібання та вивезення опалого листя з прибудинкової території Загальний огляд будинку

Перевірка протипожежного та санітарно-гігієнічного стану будинку Роботи, пов'язані з підготовкою будинку до зими Консервація та розконсервація системи централізованого опалення Зовнішній огляд з вибірковою перевіркою та ревізією контактних з'єднань та стану проводів у з'єднувальних і відгалужувальних коробках та щитах Перевірка стану запобіжників та автоматичних вимикачів із заміною некаліброваних запобіжників Перевірка цілісності ізоляторів Відновлення освітлення у місцях загального користування Роботи з усунення незначних аварій Усунення засмічень внутрішньобудинкових водопровідних мереж та каналізаційних випусків Очищення двору від снігу грейдером Санітарна обрізка дерев та кущів Ремонт сходової клітки 1,2 підїзди Фарбування дитячого майданчика Встановлено вуличні прожектори з датчиком день-ніч Обстеження системи електропостачання місць загального користування Усунення протікання в трубопроводах, приладах та арматурі Усунення причин, що викликають відсутність світла Дезінсекція підвального приміщення Дератизація в підвальних приміщеннях